FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JUNIOR´

IFACI SURPERVISÓRIO WEB

PROJETO INTERFACES INDÚSTRIAIS

Leonardo Rodrigues Vieira 1

2

# RESUMO

Esse ...

# Introdução

Com o avanço da Indústria 4.0, a integração entre automação industrial e sistemas computacionais tornou-se cada vez mais importante para o monitoramento e controle de processos em tempo real. Nesse contexto, foi desenvolvido um projeto para a disciplina de Interfaces Industriais com o objetivo de criar um sistema supervisório web capaz de monitorar sensores industriais, gerenciar dispositivos e permitir o controle remoto de máquinas.

O projeto realiza a comunicação entre sensores conectados a um CLP e uma aplicação web, utilizando o Node-RED como intermediador das informações. A plataforma permite visualizar dados industriais em tempo real, cadastrar novas máquinas e executar funções de segurança, como o travamento de equipamentos. Dessa forma, o sistema demonstra aplicações práticas de supervisão industrial e Internet das Coisas Industrial (IIoT).

# Revisao de Literatura˜

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas tecnologias voltadas tanto para automação industrial quanto para desenvolvimento web.

No frontend, foi utilizado React para construção da interface gráfica da aplicação, juntamente com Tailwind CSS para estilização da plataforma. Essas tecnologias permitiram desenvolver uma interface moderna, responsiva e dinâmica para visualização dos dados industriais e gerenciamento das máquinas cadastradas.

Na API do sistema foi utilizado JavaScript, responsável pela comunicação entre o frontend e o Node-RED. A API realiza o processamento das informações recebidas dos sensores e disponibiliza os dados para exibição na aplicação web.

Na parte industrial, os sensores conectados ao CLP realizam a coleta dos dados de temperatura, pressão, umidade e presença. O CLP envia essas informações para o Node-RED, plataforma responsável pela integração entre o ambiente industrial e o sistema web. O Node-RED recebe os dados, realiza o processamento necessário e encaminha as informações para a API da aplicação.

Por se tratar de um ambiente acadêmico e de simulação, os dados dos sensores utilizados no projeto foram gerados de forma randômica dentro do Node-RED. Essa abordagem foi utilizada para simular o comportamento real dos sensores industriais e permitir testes completos do sistema mesmo sem a necessidade de equipamentos físicos conectados continuamente. Dessa forma, foi possível validar toda a comunicação entre frontend, API e integração industrial, simulando cenários reais de operação.

Inicialmente, o projeto não utilizava banco de dados, funcionando apenas com comunicação em tempo real entre Node-RED, API e frontend. O objetivo principal dessa abordagem foi focar na integração entre os sistemas industriais e a interface supervisória, priorizando a visualização instantânea das informações recebidas dos sensores simulados.

# Metodologia

O sistema foi desenvolvido em duas camadas: Backend Node.js: responsavel pela´

criac¸ao da API RESTful e gerenciamento dos sensores e atuadores.˜

Frontend Next.js: interface grafica para monitoramento e controle, utilizando React´ e hooks para atualizac¸ao peri˜	odica dos dados.´

# Resultados e Discussoes˜

O sistema apresentou:

Monitoramento em tempo real dos sensores.

Controle remoto do rele.´

Alternancia do status de conexˆ	ao do dispositivo˜

## Exemplo de Tabela

Tabela 1: Monitoramento de temperatura, umidade, pressao e presenc¸a.˜

| Sensor | Valor Atual | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 25 | °C |
| Umidade | 60 | porc |
| Pressao˜ | 1013 | hPa |
| Presenc¸a | Detectada | - |

# Conclusao˜

O projeto demonstrou a viabilidade de integrar sensores e atuadores em uma plataforma IoT com backend e API. Futuramente, pretende-se expandir a soluc¸ao para˜

incluir analise preditiva e integrac¸´	ao com servic¸os em nuvem˜

# Agradecimentos

Agradeço a instituição de ensino e ao orientador Gabriel que contribuiu para o desenvolvimento deste trabalho.

# Referenciasˆ